Datum:


09.05.00

Brenner:


Erdgas-Bunsenbrenner

Detektionsort:

Flammenfront etwas außerhalb des Fokus

Start-Wellenlänge:
606,3 nm

Stop-Wellenlänge:

480,3 nm

Schrittweite:

0,07 nm

=
0,0035 nm im UV

Loopcount:


1801

Verstärkung:

7,90 (Gain)

Delay:


170 ns

Width:


22 ns

Kühlung:


10,0 °C

Spektrograph:

100 l/mm

Center:


305 nm

Laser:


450 mJ/Puls Infrarot

Rep.-Rate:


10 Hz

Aquisition Timing:
30 Puse gemittelt

Fokuslinse:


150 mm Brennweite

CCD:



12 bit

