Datum:


16.05.00

Brenner:


Erdgas-Bunsenbrenner

Detektionsort:

Flammenfront etwas außerhalb des Fokus

Start-Wellenlänge:
545,4 nm
UV: 272,7 nm

Stop-Wellenlänge:

518,0 nm
UV: 259,0 nm

Schrittweite:

0,02 nm

=
0,01 nm im UV

Loopcount:


1371

Verstärkung:

9,0 (Gain)

Delay:


170 ns

Width:


22 ns

Kühlung:


10,0 °C

Spektrograph:

1200 l/mm

Center:


275 nm

Laser:


450 mJ/Puls Infrarot

Rep.-Rate:


20 Hz

Aquisition Timing:
60 Puse gemittelt

Fokuslinse:


150 mm Brennweite

CCD dynamic:

12 bit

